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Protokol o zkoušce č. 0381/2025
Zákazník: Lukáš Kundrata
Adresa:    Březinova 3080/6, Hodonín
IČ:            17427908


Identifikace vzorku:         

Druh vína: CMO           Ročník: 2023               Číslo šarže: 23013          Velikost šarže v l: 

Datum přijetí: 10.3.2025               Datum zahájení: 10.3.2025             Datum ukončení: 10.3.2025               
Výsledky:

	Parametr
	Výsledek
	Jednotka
	Nejistota měření (%)
	Metoda/kód

	Skutečný obsah alkoholu
	12,27
	obj%
	0,8
	SOP 01 (OIV-MA-AS312-01A)  

	Celkový obsah alkoholu
	-
	obj%
	0,8
	SOP 01 (OIV-MA-AS312-01A)  

	Obsah bezcukerného extraktu
	-
	g/l
	0,9
	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A, OIV-MA-AS2-03B)

	Obsah těkavých kyselin
	-
	g/l
	3
	SOP 02 (OIV-MA-AS313-02)

	Volný SO2
	19
	mg/l
	8
	SOP 04 (OIV-MA-AS323-04B)

	Celkový obsah SO2
	33
	mg/l
	0,4
	SOP 04 (OIV-MA-AS323-04B)

	Cukr (fruktóza+glukóza)
	0,6
	g/l
	13
	SOP 03 (OIV-MA-AS311-03)

	Celkový obsah kyselin
	6,4
	g/l
	3
	SOP 05 (OIV-MA-AS313-01)

	Sacharóza
	0,0
	g/l
	13
	SOP 03 (OIV-MA-AS311-03)

	Hustota relativní
	-
	--
	0,01
	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A, OIV-MA-AS2-03B)

	Obsah termolabilních bílkovin ve víně
	-
	--
	--
	Doporučená dávka sodno-vápenatého bentonitu na doškolení vína - g/hl

	pH
	-
	--
	0,5
	pH metr Kombinovaná elektroda

	


Prohlášení laboratoře: Výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Nulová hodnota výsledku znamená, že výsledek je pod mezí stanovitelnosti metody. 

Vydán dne: 10.3.2025               
        Schválil: Ing. Marcela Křivohlávková Olbrechtová    








              Vedoucí laboratoře
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